| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| И.о. Заместителя генерального директора по капитальному строительству и техническому перевооружению АО «Газпромнефть-ОНПЗ» | Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» |
| ______________________ А.В. Токарев «____» ________________201__ г. | ____________________ В.М. Капустин «____» ______________ 201__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение обследования строительных конструкций

по объекту: «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива»

| 1. | Наименование и местонахождение застройщика и/или технического за-казчика, фамилия, инициалы и но-мер телефона (факса), электронный адрес ответственного представите-ля. | Российская Федерация, 644040, г. Омск, проспект Губкина, д.1. Территория АО «Газпромнефть-ОНПЗ», Ответственный представитель –ГИП Ильин Александр Владимирович тел. (342) 246-22-42 (доб. 31-21), Филиал ОАО «ВНИПИнефть», 614068, Россия, г. Пермь, ул.Ленина,д.92 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подрядная организация | ООО « » |
| 3. | Основание для проведения работ: | Задание на проектирование |
| 4. | Месторасположение объекта обследования | г. Омск, территория АО «Газпромнефть-ОНПЗ» |
| 5. | Вид строительства | Реконструкция |
| 6. | Наименование объектов работ | 5.1 Реконструкция сооружений по планшету №61. Дать оценку технического состояния несущих строительных конструкций сооружений, фундаментов . Определить пригодность сооружений для нормальной дальнейшей эксплуатации с учетом увеличения нагрузок. Расположение сооружений - смотреть «Фрагмент генерального плана» - приложение 1. 5.2 Эстакады –реконструкция, с учетом увеличения нагрузок. Дать оценку технического состояния несущих строительных конструкций эстакады, фундаментов. Определить их пригодность для дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимость усиления. Расположение обследуемой эстакады - смотреть «Фрагмент генерального плана» - приложение 1; 5.3 Расположение обследуемых объектов - смотреть «Фрагмент компановки» - приложение 3 |
| 7. | Цель проведения работ | Обследование объекта для оценки технического состояния строительных конструкций, оснований и фундаментов Получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций для установления состава и объема работ при проектировании. |
| 8. | Данные, необходимые для проведения работ (если имеются): | 8.1. Проектная, эксплуатационная документация на сооружения; 8.2. Технические отчеты по результатам ранее проведенных обследований конструкций здания; 8.3. Документы о текущих и капитальных ремонтах, усилению строительных конструкций; 8.4. Отчеты по инженерно-геологическим условиям территории; 8.5. Материалы геодезических съемок. |
| 9. | Перечень работ, выполняемых Заказчиком: | 9.1. Предоставление всех исходных данных, необходимых для проведения обследования (см. п.6.); 9.2. Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям; 9.3. Заделка мест вскрытия строительных конструкций. |
| 10. | Перечень выполняемых работ Подрядчиком | 10.1. Анализ представленной документации по объекту. Проверка соответствия строительных конструкций проектной документации. Выявление отклонений и дефектов, установление расчетных схем и проектных нагрузок, характера внешнего воздействия на конструкции, данных об окружающей среде, характеристиках грунтового основания и т. д.; 10.2 Составление программы обследования; 10.3 Визуальное обследование - сплошное. Фиксация характерных дефектов и повреждений конструкций; фотографирование узлов и элементов, составление схем и ведомостей дефектов и т. д. Проверка наличия деформаций строительных конструкций, и характера деформаций в соответствии с п. 5.1.14 ГОСТ 31937-2011; 10.4 Предварительная оценка технического состояния конструкции по результатам визуального обследования. При необходимости корректировка программы обследования. 10.5 Инструментальное обследование в объеме, необходимом для проведения оценки технического состояния. Обмерные работы. Вскрытия строительных конструкций, шурфования ( скважины), отбор проб материалов, определение фактических прочностных характеристик материалов несущих конструкций. Определение реальных эксплуатационных нагрузок, замеры деформаций конструкций и т.д.; 10.6. Поверочные расчеты с учетом уровня ответственности зданий и сооружений по ГОСТ27751-2014 в объеме необходимом для оценки технического состояния. 10.7. Оценку категорий технического состояния несущих конструкций, зданий, сооружений в соответствии с СП 13-102-2003, СП 63.13330.2012, СП 16.13330.2011 10.8. Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций здания (сооружения); 10.9. Составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования. Оформление Технического отчета. |
| 11 | Требования к обследованию | 11.1. Обследование провести в соответствии с требованиями: - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» , - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» -ГОСТ27751-2014 - Надежность строительных конструкций и оснований. Общие положения; -СП 63.13330.2012, СНиП 52-01-2003 Актуализированная редакция. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. -СП 16.13330.2011, СНиП II-23-81* Актуализированная редакция Стальные конструкции. 11.2. Проведение обследования в условиях действующего производства. |
| 12 | Режим работы предприятия | 12.1. Режим работы предприятия – непрерывный. |
| 13 | Порядок разработки документации | 13.1. Подрядчик составляет Программу обследования и согласовывает ее с Заказчиком; 13.2. Результаты обследования в виде соответствующих заключений должны содержать необходимые данные для проектирования (5.1.2 ГОСТ 31937-2011); 13.2 Материалы обследования должны включать результаты расчетов, с определением расчетных усилий в элементах несущих конструкций и их несущей способности, а также обязательное сопоставление этих величин с указанием реальной загруженности конструкции; 13.3 Материалы обследования должны включать обмерные планы, характерные разрезы объекта, фасады (для зданий). 13.4 Заключение по итогам обследования технического состояния объекта (ГОСТ 31937-2011, приложение В) включает: -оценку технического состояния (категорию технического состояния); -материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта; -обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии) и рекомендаций по их дальнейшей безопасной эксплуатации; - задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (при необходимости). |
| 14 | Сроки выполнения работ | 14.1. В соответствии с календарным планом к договору. |
| 15 | Порядок сдачи работы | 15.1. Подрядчик представляет Заказчику материалы обследования в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2-х экземплярах на электронных носителях с сопроводительной документацией. 15.2. Оценку соответствия результатов обследования требованиям технических регламентов и их достаточность определяется экспертизой технических отчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации (сопровождение прохождения Главгосэкспертизы) |
| 16 | Приложения к Заданию на проектирование | 16.1 Приложении №1. Фрагмент генерального плана. 16.2 Приложение №2. Дополнительные нагрузки на сооружения и эстакады. 16.3 Приложении №3. Компоновка на 2 листах |

| ПОДРЯДЧИК Директор Филиала ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь ______________________М.А. Аксенов Главный инженер проекта Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь _____________________ А.В. Ильин | Субподрядчик |
| --- | --- |